|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPLEXO PENAL** | | | **Data da Emissão:** | 05/10/2012 |
| **Código:** | POP SQD B |
| **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO** | | | **Revisão:** | Emissão inicial |
| **Mecanismo:** | SQD | **Elaborado por:** |  | **Data da Revisão:** | - |
| **Grupo:** | Grupo B | **Aprovado por:** |  | **Página:** | 1 de 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recinto:** | Cela | **Local:** | Cela |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** Avaliação dos aspectos físicos da infraestrutura não atribuída diretamente à cela. |
| **PROCEDIMENTO** |
| 1. Executante   Verificador Independente.   1. Recursos necessários   - Formulário de verificação FV SQD B.  - Planilha PL Compilação VI.  - Monitor de segurança da Concessionária (presença em tempo integral durante a verificação).  - Rádio de comunicação portado pelo monitor de segurança.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Entrar no recinto, realizar a verificação minuciosa de cada item a seguir e registrar a avaliação no formulário de verificação FV SQD B.  3.1.1 – Acionar a lâmpada e conferir o correto funcionamento.  3.1.2 – Realizar a inspeção visual da infraestrutura do recinto, conferindo o bom estado de conservação e integridade do piso, parede e teto.  3.1.3 – Verificar no piso, paredes e teto se existem buracos e/ou locais onde possam ser escondidos objetos e/ou materiais não autorizados.  3.1.4 – Avaliar as condições das câmeras do CFTV e do sistema de segurança existentes no recinto.  3.1.5 – Na sala de controle, conferir o funcionamento das câmeras do CFTV dedicadas ao recinto verificado.  3.1.6 – Inspecionar visualmente e manualmente a porta do recinto, conferindo se sua fixação e integridade estão adequadas.  3.1.7 – Solicitar que o monitor de segurança realize a abertura e fechamento da porta.  3.1.8 – Conferir se o travamento da porta está adequado.  3.2 – Comunicar o fim da verificação da cela ao monitor de segurança.  3.3 – Inserir na planilha PL Compilação VI todos os itens registrados no formulário de verificação FV SQD B.  3.4 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, calcular o valor do SQD. |