|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recinto:** | Lavanderia | **Local:** | << identificação do recinto >> |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** Avaliação da qualidade física dos ambientes e recintos que formam o Complexo Penal. |
| **PROCEDIMENTO** |
| 1. Executante   Verificador Independente.   1. Recursos necessários   - Formulário de verificação FV SMQD 18.  - Planilha PL Compilação VI.  - Monitor de segurança da Concessionária (presença em tempo integral durante a verificação).  - Rádio de comunicação portado pelo monitor de segurança.   1. Procedimento de verificação   3.1 – Entrar no recinto, realizar a verificação minuciosa de cada item a seguir e registrar a avaliação no formulário de verificação FV SMQD 18.  3.1.1 – Inspecionar visualmente e manualmente a(s) porta(s) do recinto, verificando a ausência de ferrugem, conferindo sua fixação e integridade.  3.1.2 – Acionar a(s) lâmpada(s) e conferir o funcionamento.  3.1.3 – Verificar as condições gerais das instalações elétricas.  3.1.4 – Inspecionar visualmente a(s) pia(s), tanque(s) e tubulação(ões), conferindo seu estado de conservação.  3.1.5 – Acionar a(s) torneira(s) e conferir o funcionamento.  3.1.6 – Realizar a inspeção visual da infraestrutura do recinto, verificando o piso, paredes, teto, esquadrias e grades. Conferir as condições de pintura / revestimento interno, o estado de conservação e integridade.  3.1.7 – Realizar a inspeção visual da(s) prateleira(s), mesa(s) e cadeira(s), conferindo a condição de funcionamento, manutenção e conservação.  3.1.8 – Verificar visualmente e avaliar a ausência de mofo, sinais de infiltração e umidade.  3.1.9 – Verificar as condições de ventilação do recinto.  3.1.10 – Avaliar as condições gerais de limpeza, higiene e salubridade.  3.1.11 – Verificar as condições que propiciem a ausência de focos ou ninhos de animais sinantrópicos.  3.1.12 – Avaliar as condições das câmeras do CFTV e do sistema de segurança existentes no recinto.  3.1.13 – Na sala de controle, conferir o funcionamento das câmeras do CFTV dedicadas ao recinto verificado.  3.1.14 – Avaliar as condições de manutenção e conservação do sistema de combate a incêndio.  3.1.15 – Avaliar as condições de manutenção, conservação e funcionamento dos instrumentos e equipamentos da lavanderia.  3.1.16 – Avaliar a condição geral de segurança do recinto.   * 1. – Comunicar o fim da verificação do recinto ao monitor de segurança.   3.3– Inserir na planilha PL Compilação VI todos os itens registrados no formulário de verificação FV SMQD 18.  3.4 – Com o uso da planilha PL Compilação VI, calcular os valores do IPQD e CQD, determinando assim o ICQD do SMQD. |